## 封面
木兰集团一层大厅改造工程
预 算 书 (审 后)
审核总价： | 518008 元整
大写： | 伍拾壹万捌仟零捌 元整
建设单位： | 莆田市木兰未来食品有限公司
审核单位： |  | （盖章）
审 核 人： |  | （盖章）
日 期： | 2024-05-23

## 总说明
总说明
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:木兰集团一层大厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 518008 | 2419 | 73115
合 计 |  | 518008 | 2419 | 73115

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 364038 | 1736 | 63995
2 | 安装工程 | 153970 | 683 | 9120
合 计 |  | 518008 | 2419 | 73115

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 354797
1.1 | 一般土建 | 354797
2 | 措施项目费 | 9241
2.1 | 总价措施项目费 | 2306
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1736
2.1.2 | 其他总价措施费 | 398
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 172
2.2 | 单价措施项目费 | 6935
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 364038
单位工程造价汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 152785
1.1 | 电气工程 | 152430
1.2 | 弱电工程 | 355
2 | 措施项目费 | 1185
2.1 | 总价措施项目费 | 906
2.1.1 | 安全文明施工费 | 683
2.1.2 | 其他总价措施费 | 156
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 67
2.2 | 单价措施项目费 | 279
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 153970

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原地面瓷砖 | m2 | 219.66 | 11.52 |  | 2530.48
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原天棚吊顶 | m2 | 219.66 | 7.63 |  | 1676.01
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 (2)运距3km | m3 | 18.232 | 16.27 |  | 296.63
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)瓷砖地面 (2)30厚DS干拌砂浆找平层 (3)10mm厚DTA砂浆粘结层 (4)800×800防滑砖 | m2 | 178.9 | 252.15 |  | 45109.64
5 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)地台 (2)方通钢架 (3)15厚阻燃板 (4)2.0厚PVC地板 | m2 | 35.44 | 461.74 |  | 16364.07
6 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)卵石地面 | m2 | 8.81 | 89.63 |  | 789.64
7 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)地面交接处不锈钢嵌条 | m | 14.836 | 68.79 |  | 1020.57
8 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)天棚吊顶 (2)轻钢龙骨 (3)双层9.5mm纸面石膏板，腻子批嵌平整 (4)无机涂料一底两面 | m2 | 219.66 | 161.7 |  | 35519.02
9 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)幕墙收口 (2)双层9.5mm纸面石膏板，腻子批嵌平整 (3)无机涂料一底两面 | m2 | 9.27 | 97.52 |  | 904.01
20-03/1立面
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)哑光长虹玻璃隔断 | m2 | 4.5 | 449.19 |  | 2021.36
20-02/1立面
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)木作50×50@600木龙骨 (2)单层12厘防火板 (3)单层9.5厘纸面石膏板 | m2 | 48 | 292.57 |  | 14043.36
12 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)微水泥一底两面 | m2 | 22.5 | 105.98 |  | 2384.55
13 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)柔岩板 (2)软石柔岩材质 | m2 | 20.25 | 342.95 |  | 6944.74
14 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)成品定制柜 (2) 3805×3000 | 个 | 1 | 14066.61 |  | 14066.61
15 | 011505010003 | 镜面玻璃 | (1)墙面玻璃 (2)18厘阻燃板 (3)12mm钢化玻璃 (4)外贴植物图案膜 | m2 | 5.4 | 459.6 |  | 2481.84
16 | 011210001001 | 木隔断 | (1)造型墙 (2)双面轻钢龙骨 (3)9.5mm厚双层石膏板 | m2 | 38.607 | 197.53 |  | 7626.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)吸音岩棉 (5)微水泥一底两面 (6)详L－30－02÷3
17 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)水波纹玻璃砖隔断 | m2 | 2.643 | 632.93 |  | 1672.83
18 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)灰色铝踢脚线 | m | 14.475 | 35.73 |  | 517.19
20-02/3立面
19 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)木作50×50@600木龙骨 (2)单层12厘防火板 (3)单层9.5厘纸面石膏板 | m2 | 7.41 | 292.57 |  | 2167.94
20 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)微水泥一底两面 | m2 | 7.41 | 105.98 |  | 785.31
20-02/4立面
21 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)块料墙面 (2)发泡瓷砖 (3)200×200 | m2 | 7.02 | 310.66 |  | 2180.83
20-01/1立面
22 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)墙面装饰板 (2)双面轻钢龙骨 (3)9.5mm厚双层石膏板 (4)吸音岩棉 | m2 | 62.036 | 208.38 |  | 12927.06
23 | 011505010004 | 镜面玻璃 | (1)墙面玻璃 (2)18厘阻燃板 (3)12mm钢化玻璃 (4)外贴植物图案膜 | m2 | 3.6 | 459.6 |  | 1654.56
24 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子两遍 (2)微水泥一底两面 | m2 | 111.735 | 163.15 |  | 18229.57
25 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)木作50×50@600木龙骨 (2)单层12厘防火板 (3)单层9.5厘纸面石膏板 | m2 | 32.7 | 292.57 |  | 9567.04
26 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)灰色铝踢脚线 (2)50mm | m | 7.7 | 35.73 |  | 275.12
27 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)LED四周 50mm黑钛拉丝不锈钢 | m | 13.2 | 48.17 |  | 635.84
储藏室
28 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)15厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 59.67 | 36.28 |  | 2164.83
29 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子三遍 (2)乳胶漆一底两面 | m2 | 57.57 | 42.34 |  | 2437.51
30 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)灰色铝踢脚线 (2)50mm | m | 19.19 | 35.73 |  | 685.66
31 | 010801001001 | 木质门 | (1)木质门 (2)900*2100 | m2 | 1.89 | 982.72 |  | 1857.34
32 | BC01001 | 拆除费用 | (1)拆除原墙柱面干挂瓷砖、木作及服务台 (2)考虑白天上班期间拆除声音太大，拆除时间在下班以后 | 项 | 1 | 10000 |  | 10000
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)垃圾外运
33 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)企业文化墙 | m2 | 45.6 | 1014.9 |  | 46279.44
34 | BC01002 | 仿真绿植 | (1)仿真枇杷树 (2)H1800 (3)冠幅2000 | 株 | 1 | 3171.57 |  | 3171.57
35 | BC01003 | 仿真绿植 | (1)仿真柚子树 (2)H1800-2000 (3)冠幅2000 | 株 | 1 | 3171.57 |  | 3171.57
36 | BC01004 | 仿真绿植 | (1)仿真龙眼树 (2)H1800-2000 (3)冠幅2000 | 株 | 1 | 3171.57 |  | 3171.57
37 | BC01005 | 仿真绿植 | (1)仿真蕨类 (2)50*45*45 | 株 | 15 | 380.58 |  | 5708.7
38 | BC01006 | 仿真绿植 | (1)仿真青苔 | m2 | 8.81 | 101.49 |  | 894.13
39 | 011501020001 | 服务台 | (1)服务台 (2)烤漆玻璃钢 (3)3000*1050*800 | 个 | 1 | 12051.98 |  | 12051.98
40 | 011501011001 | 矮柜 | (1)成品活动矮柜 (2)2000*800*500 | 个 | 1 | 2537.26 |  | 2537.26
41 | BC01007 | 会客厅家具 | (1)会客厅家具 (2)定制沙发 (3)一桌四椅 | 套 | 1 | 19029.44 |  | 19029.44
42 | BC01008 | 成品屏风 | (1)成品定制玻璃屏风 (2)2400*2400 | 套 | 1 | 3805.89 |  | 3805.89
43 | BC01009 | 成品木格栅 | (1)成品木格栅 (2)900*1300 | 块 | 1 | 634.31 |  | 634.31
44 | 011501021001 | 展示柜 | (1)成品亚克力展示柜 (2)1200*500*1150 | 个 | 1 | 1205.2 |  | 1205.2
45 | 011501021002 | 展示柜 | (1)成品亚克力展示柜 (2)1200*500*600 | 个 | 1 | 1052.96 |  | 1052.96
46 | 011501021003 | 展示柜 | (1)成品亚克力展示柜 (2)1200*500*1250 | 个 | 1 | 1306.69 |  | 1306.69
47 | 011501021004 | 展示柜 | (1)成品亚克力展示柜 (2)700*500*650 | 个 | 1 | 697.74 |  | 697.74
48 | 011501021005 | 展示柜 | (1)成品亚克力展示柜 (2)1000*500*880 | 个 | 1 | 1027.59 |  | 1027.59
49 | 011501021006 | 展示柜 | (1)成品亚克力展示柜 (2)700*500*700 | 个 | 1 | 799.23 |  | 799.23
50 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金平开门 (2)M0921 (3)6mm钢化玻璃 | m2 | 1.89 | 637.85 |  | 1205.54
51 | BC001 | 窗帘 | (1)成品窗帘 (2)高度3m | m | 33.66 | 190.29 |  | 6405.16
52 | 010810005001 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨 (2)暗装 (3)单轨 | m | 33.66 | 29.67 |  | 998.69
53 | BC002 | 软装柜 | (1)石质软装柜 (2)2000*300*1200 | 张 | 1 | 2537.26 |  | 2537.26
54 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 樘 | 1 | 43.1 |  | 43.1
55 | BC003 | 门套 不锈钢包边 | (1)门套 | m | 7.95 | 253.73 |  | 2017.15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)黑钛不锈钢包边 (3)200mm宽
56 | 011508004001 | 金属字 | (1)金属字 (2)logo | 个（套） | 7 | 609.77 |  | 4268.39
57 | 011508004002 | 金属字 | (1)金属字 (2)logo (3)英文 | 个（套） | 27 | 342.19 |  | 9239.13
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
58 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 1AL | 台 | 1 | 2889.23 |  | 2889.23
59 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:灯箱 | 台 | 1 | 250.48 |  | 250.48
60 | 030411001020 | 配管 | (1)材质:JDG50 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 50 | 31.21 |  | 1560.5
61 | 030411001021 | 配管 | (1)材质:JDG20 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 87.61 | 19.88 |  | 1741.69
62 | 030411001022 | 配管 | (1)材质:JDG40 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 1.44 | 33.83 |  | 48.72
63 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:JDG20 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 133.2 | 13.98 |  | 1862.14
64 | 030411001024 | 配管 | (1)材质:JDG40 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 2.9 | 25.58 |  | 74.18
65 | 030413001007 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装(一般铁构件制作与安装) | kg | 14.454 | 25.99 |  | 375.66
66 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿（压）槽 | m | 45.9 | 26.14 |  | 1199.83
67 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ | m | 713.1 | 4.55 |  | 3244.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
68 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:WDZC-YJV (2)规格:3×10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内 | m | 5.34 | 44.07 |  | 235.33
69 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4x16+E16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内 | m | 50 | 96.21 |  | 4810.5
70 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)WDZC-YJV (2)名称:干包终端头 (3)型号:3*10mm2 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 88.53 |  | 177.06
71 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:WDZB-YJY (2)名称:干包终端头 (3)型号:4x16+E16mm2 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 134.23 |  | 268.46
72 | 030411006010 | 接线盒 | (1)名称:开关(插座)盒) | 个 | 15 | 7.91 |  | 118.65
73 | 030411006011 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 | 个 | 34 | 7.73 |  | 262.82
74 | 030411006012 | 接线盒 | (1)名称:86型接线盒 | 个 | 8 | 7.73 |  | 61.84
75 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:五孔安全型插座 | 个 | 9 | 21.16 |  | 190.44
76 | 030404034007 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控开关 | 个 | 4 | 20.43 |  | 81.72
77 | 030404034008 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控开关 | 个 | 2 | 20.28 |  | 40.56
78 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式节能射灯15W | 套 | 12 | 84.87 |  | 1018.44
79 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式节能筒灯18W | 套 | 21 | 97.5 |  | 2047.5
80 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)名称:LED暗藏灯带 10W | 套 | 63.06 | 67.17 |  | 4235.74
81 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)名称:装饰吊灯32W | 套 | 1 | 481.41 |  | 481.41
82 | 030507014001 | 显示设备 | (1)LED显示屏 (2)尺寸：4.8*1.8m (3)屏体分辨率：2560*1040 | 台 | 1 | 114128.09 |  | 114128.09
83 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:电脑 | 台/套 | 1 | 5505.1 |  | 5505.1
84 | 031101066001 | 系统打印机 | (1)打印机 | 套 | 1 | 5519.5 |  | 5519.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
85 | 030411001025 | 配管 | (1)材质:JDG20 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 5.69 | 19.88 |  | 113.12
86 | 030411001026 | 配管 | (1)材质:JDG20 (2)规格:紧定式钢导管 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 4.2 | 13.98 |  | 58.72
87 | 030413001008 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装(一般铁构件制作与安装) | kg | 0.706 | 26.61 |  | 18.79
88 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿（压）槽 | m | 4.2 | 26.14 |  | 109.79
89 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:单口网络插座 (2)安装方式:砖墙内 (3)底盒材质、规格:钢质 | 个/块 | 1 | 54.79 |  | 54.79
合 计 | [7 empty] | 507582.3

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 361732 | / | 1736
1.1 | 一般土建 | 361732 | 0.48 | 1736
2 | 其他总价措施费 | 361732 | / | 398
2.1 | 一般土建 | 361732 | 0.11 | 398
3 | 施工扬尘防治措施费 | 1736 | / | 172
3.1 | 一般土建 | 1736 | 9.9 | 172
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 142164 | / | 683
1.1 | 电气工程 | 141801 | 0.48 | 681
1.2 | 弱电工程 | 363 | 0.48 | 2
2 | 其他总价措施费 | 142164 | / | 156
2.1 | 电气工程 | 141801 | 0.11 | 156
2.2 | 弱电工程 | 363 | 0.11
3 | 施工扬尘防治措施费 | 683 | / | 67
3.1 | 电气工程 | 681 | 9.9 | 67
3.2 | 弱电工程 | 2 | 9.9
合 计 |  |  |  | 3212

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 219.66 | 12.57 |  | 2761.13
2 | BC01010 | 地面成品保护 |  | m2 | 219.66 | 9.61 |  | 2110.93
3 | BC01011 | 墙面成品保护 |  | m2 | 173.1 | 11.92 |  | 2063.35
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 271.4 |  | 271.4
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 7.72 |  | 7.72
合 计 | [7 empty] | 7214.53

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 219.66 | 6.4 | 3.16 | 0.35 | 0.97 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.57
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 219.66 | 6.4 | 3.16 | 0.35 | 0.97 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.57
2 | BC01010 | 地面成品保护 | m2 | 219.66 | 0.89 | 6.69 |  | 0.74 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.61
2.1 | 10117215 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(地面 旧地毯保护) | m2 | 219.66 | 0.89 | 6.69 |  | 0.74 | 0.5 |  | 0.79 |  | 9.61
3 | BC01011 | 墙面成品保护 | m2 | 173.1 | 1.76 | 7.64 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.98 |  | 11.92
3.1 | 10117217 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施(墙柱面成品、电梯内保护 (旧地毯) φ150-300mm) | m2 | 173.1 | 1.76 | 7.64 |  | 0.92 | 0.62 |  | 0.98 |  | 11.92
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 74.21 | 137.82 |  | 21.2 | 14.84 |  | 23.32 |  | 271.4
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 189.898 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
4.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 22.132 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2.11 | 3.92 |  | 0.6 | 0.42 |  | 0.66 |  | 7.72
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 4.011 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
5.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 2.025 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价(或预算书)中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 73114.75
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.518 | 8.65 | 13.13
2 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 1.68 | 3.95 | 6.64
3 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 4.62 | 3.635 | 16.79
4 | 01190080 | 槽钢 | 18#以外 | kg | 23.962 | 3.635 | 87.1
5 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 74.641 | 3.602 | 268.86
6 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.929 | 4009 | 3723.56
7 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 22.379 | 19.34 | 432.82
8 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.377 | 48.67 | 18.35
9 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 87.864 | 5.575 | 489.84
10 | 02030020 | 橡胶密封条 |  | m | 21.244 | 1.37 | 29.1
11 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.063 | 3.27 | 0.21
12 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.438 | 0.28 | 0.12
13 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1.372 | 25.11 | 34.44
14 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.626 | 5.22 | 8.49
15 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 28.08 | 0.06 | 1.68
16 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 272.778 | 0.1 | 27.28
17 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 104.68 | 0.03 | 3.14
18 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 1.545 | 0.2 | 0.31
19 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 9.366 | 0.26 | 2.44
20 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 31.2 | 0.39 | 12.17
21 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 11.021 | 6.15 | 67.78
22 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 81.677 | 0.63 | 51.46
23 | 03015580 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 208.821 | 0.57 | 119.03
24 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.108 | 0.93 | 0.1
25 | 03030530 | 铝合金窗帘轨 | 单轨 成套 | m | 33.66 | 17.7 | 595.78
26 | 03050110 | 不锈钢合页 |  | 副 | 2.175 | 7.08 | 15.4
27 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 20.417 | 8.85 | 180.69
28 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.188 | 92.04 | 17.3
29 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.16 | 1.17 | 0.19
30 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.039 | 36.99 | 1.44
31 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 12.25 | 3.91 | 47.9
32 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.054 | 5.13 | 10.54
33 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.063 | 4.78 | 0.3
34 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.126 | 3.66 | 0.46
35 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 7.715 | 0.23 | 1.77
36 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 316.2 | 0.04 | 12.65
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.525 | 0.81 | 0.43
38 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.237 | 0.98 | 1.21
39 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.672 | 7.1 | 4.77
40 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 2.204 | 195.58 | 431.14
41 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.426 | 42.48 | 60.58
42 | 03210208 | 镀锌铁件 | 综合 | kg | 5.567 | 6.21 | 34.57
43 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3 | 4.48 | 1.34
44 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 792.44 | 0.358 | 283.69
45 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 25.419 | 0.358 | 9.1
46 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 3138.599 | 0.375 | 1176.97
47 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.579 | 213.59 | 123.67
48 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.055 | 213.59 | 11.74
49 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 6.632 | 161.17 | 1068.85
50 | 04050010 | 本色卵石 |  | t | 0.511 | 73.71 | 37.66
51 | 04050020 | 彩色卵石 | Φ30-70 | kg | 0.123 | 0.49 | 0.06
52 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.082 | 112.62 | 9.28
53 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 1.533 | 2124 | 3256.33
54 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.079 | 12.03 | 0.94
55 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 1.569 | 62.83 | 98.56
56 | 06050040 | 钢化玻璃 | δ12 | m2 | 9.729 | 105.31 | 1024.56
57 | 06050040 | 哑光长虹玻璃 | δ12 | m2 | 4.864 | 260 | 1264.77
58 | 06510010 | 玻璃砖 | 190×190×95 | 块 | 72.982 | 13.72 | 1001.32
59 | 07010090 | 水泥发泡瓷砖 | 200×200 | 块 | 175.5 | 7 | 1228.5
60 | 07010170 | 柔岩板 |  | m2 | 21.263 | 200 | 4252.5
61 | 07050160 | 防滑砖 | 800×800 | m2 | 186.056 | 110 | 20466.16
62 | 07210001 | 2.0厚PVC地板 |  | m2 | 38.984 | 44 | 1715.3
63 | 07290030 | 旧地毯 |  | m2 | 438.363 | 6.37 | 2792.37
64 | 09010030 | 纸面石膏板 | 9.5厚 | m2 | 394.871 | 13.35 | 5271.53
65 | 09010040 | 纸面石膏板 | 9.5mm | m2 | 526.539 | 13.35 | 7029.3
66 | 09310010 | 墙纸 |  | m2 | 9.9 | 15.04 | 148.9
67 | 10010100 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 230.643 | 20.35 | 4693.59
68 | 10010250 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 117.868 | 4.87 | 574.02
69 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 68.24 | 4.51 | 307.76
70 | 10010310 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 40.923 | 5.58 | 228.35
71 | 10010320 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 76.731 | 5.58 | 428.16
72 | 11010440 | 成品木门扇 | 复合 | m2 | 1.89 | 717 | 1355.13
73 | 12030530 | 不锈钢角线 | 50×50×1.0 | m | 13.992 | 26.55 | 371.49
74 | 12030540 | 不锈钢角线 | 75×75×1.0 | m | 15.726 | 39.82 | 626.22
75 | 12030570 | 铝合金踢脚线 | 1200×100 | m | 42.192 | 22.12 | 933.29
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 12390230 | 钛金字 | 0.5m2以内 | 个 | 27.27 | 181.62 | 4952.78
77 | 12390240 | 钛金字 | 1.0m2以内 | 个 | 7.07 | 373.93 | 2643.69
78 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 43.603 | 12.58 | 548.53
79 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.106 | 11.97 | 1.27
80 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 33.291 | 10.62 | 353.55
81 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 904.052 | 1.02 | 922.13
82 | 13030660 | 真石漆 |  | kg | 124.426 | 7.79 | 969.28
83 | 13030660 | 微水泥 |  | kg | 499.679 | 15 | 7495.18
84 | 13030660 | 微水泥 |  | kg | 71.024 | 15.5 | 1100.88
85 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg | 9.332 | 12.39 | 115.62
86 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 79.676 | 11.5 | 916.27
87 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.069 | 9.88 | 0.68
88 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02 | 9.91 | 0.2
89 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.063 | 13.27 | 0.83
90 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 2.326 | 11.95 | 27.8
91 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 5 | 9.32 | 46.6
92 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.021 | 6 | 0.13
93 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.935 | 25.4 | 23.74
94 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.063 | 7.53 | 0.47
95 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 4.915 | 6.68 | 32.83
96 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 16.333 | 2.05 | 33.48
97 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 6.125 | 2.88 | 17.64
98 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 12.25 | 4.01 | 49.12
99 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 2.871 | 8.85 | 25.41
100 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.869 | 12.96 | 11.27
101 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 15.948 | 10.67 | 170.17
102 | 14410570 | 万能胶 |  | kg | 15.096 | 11.95 | 180.4
103 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 120.547 | 1.92 | 231.45
104 | 14411030 | 壁纸专用粘贴剂 |  | kg | 2.503 | 11.95 | 29.91
105 | 15070001 | 玻璃棉毡 | δ75 | m2 | 105.675 | 10.3 | 1088.45
106 | 15590040 | 阻燃板 | 12厚 | m2 | 92.516 | 93.16 | 8618.74
107 | 15590050 | 阻燃板 | 15厚 | m2 | 37.212 | 106.23 | 3953.03
108 | 15590053 | 阻燃板 | 18厚 | m2 | 9.45 | 111.5 | 1053.68
109 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 16.123 | 3.906 | 62.98
110 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG20 | m | 96.099 | 4.85 | 466.08
111 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG40 | m | 1.483 | 10.11 | 15
112 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 141.522 | 4.85 | 686.38
113 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG40 | m | 2.987 | 10.11 | 30.2
114 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG50 | m | 51.5 | 13.52 | 696.28
115 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.36 | 9.94 | 3.58
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 6.428 | 2.52 | 16.2
117 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 64.952 | 0.81 | 52.61
118 | 25000020 | 嵌入式节能射灯 | 15W | 套 | 12.12 | 56 | 678.72
119 | 25000020 | 嵌入式节能筒灯 | 18W | 套 | 21.21 | 59 | 1251.39
120 | 25000020 | LED暗藏灯带 | 10W | 套 | 50.952 | 34 | 1732.38
121 | 25000020 | 装饰吊灯 | 32W | 套 | 1.01 | 355 | 358.55
122 | 25610120 | 塑料网台 |  | 块 | 1.05 | 0.22 | 0.23
123 | 26050260 | 双联单控开关 |  | 个 | 4.08 | 7.46 | 30.44
124 | 26050260 | 三联单控开关 |  | 个 | 2.04 | 7.35 | 14.99
125 | 26410001 | 单口网络插座 |  | 个 | 1.01 | 20.87 | 21.08
126 | 26410370 | 五孔安全型插座 |  | 套 | 9.18 | 6.74 | 61.87
127 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
128 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.139 | 3.54 | 11.11
129 | 28000010 | 穿照明线(铜芯 | WDZC-BYJ-2.5) | m | 827.196 | 2.11 | 1745.38
130 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.64 | 38.05 | 24.35
131 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.922 | 3.02 | 39.02
132 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 237.954 | 1.68 | 399.76
133 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 75.497 | 3.28 | 247.63
134 | 28032110 | 铜芯橡皮花线 | BXH 2×23/0.15 | m | 2.036 | 3.45 | 7.02
135 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZC-YJV-3×10 | m | 5.393 | 26.774 | 144.4
136 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-4x16+E16 | m | 50.5 | 65.32 | 3298.66
137 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 12.99 | 1.74 | 22.6
138 | 29060740 | 镀锌电线管卡子 | 40 | 个 | 0.978 | 0.44 | 0.43
139 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 134.539 | 0.31 | 41.71
140 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 95.048 | 0.05 | 4.75
141 | 29060810 | 镀锌电线管塑料护口 | DN40～50 | 个 | 8.423 | 0.58 | 4.89
142 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 108.9 | 0.05 | 5.45
143 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 71.899 | 0.32 | 23.01
144 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06 | 1.33 | 5.4
145 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 20.06 | 3.98 | 79.84
146 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 51.961 | 2.65 | 137.7
147 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 16.31 | 2.14 | 34.9
148 | 29110110 | 接线盒安装(暗装灯头盒) |  | 个 | 34.68 | 2.14 | 74.22
149 | 29110110 | 86型接线盒 |  | 个 | 8.16 | 2.14 | 17.46
150 | 29110400 | 塑料吊线盒 |  | 个 | 1.05 | 1.77 | 1.86
151 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 190.097 | 0.12 | 22.81
152 | 29170180 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 3.576 | 0.3 | 1.07
153 | 29170190 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 41.2 | 0.49 | 20.19
154 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 3.205 | 30.17 | 96.69
155 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 14.705 | 3.15 | 46.32
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
156 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 57.068 | 6.19 | 353.25
157 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 4.725 | 7.96 | 37.61
158 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 5.361 | 0.688 | 3.69
159 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2.991 | 3.4 | 10.17
160 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 3.77 | 0.88 | 3.32
161 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.329 | 3.1 | 1.02
162 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 6.26 | 10.62 | 66.48
163 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.132 | 2119 | 279.28
164 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 44.866 | 1 | 44.87
165 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 141.743 | 1 | 141.74
166 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 7882.524 | 1 | 7882.52
167 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2716.121 | 1 | 2716.12
168 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 144.369 | 1 | 144.37
169 | 49011001 | 配电箱 1AL |  | 台 | 1 | 2080 | 2080
170 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.317 | 392.512 | 124.49
171 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.251 | 363.514 | 91.06
172 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 4.562 | 290.6 | 1325.7
173 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.05 | 230.148 | 11.53
174 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.931 | 363.986 | 338.82
175 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 5.761 | 330.236 | 1902.35
176 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.358 | 538.736 | 192.76
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 电脑 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000
2 | 79011001 | 打印机 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.432 | 6.03 | 2.6
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.088 | 39.84 | 3.5
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 4.32 | 5.51 | 23.8
4 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 2.642 | 10.24 | 27.05
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.723 | 165.665 | 285.52
6 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.04 | 1092.534 | 43.82
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.044 | 563.67 | 24.79
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.132 | 583.862 | 76.95
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.182 | 988.511 | 180.23
10 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.26 | 80.367 | 20.9
11 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.044 | 859.365 | 37.8
12 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.212 | 509.65 | 108.04
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：木兰集团一层大厅改造工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.08 | 684.171 | 55.01
14 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.026 | 134.38 | 3.47
15 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.043 | 722.221 | 31.06
16 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.086 | 376.84 | 32.41
17 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.238 | 24.636 | 5.87
18 | 99230070 | 金刚石磨光机 |  | 台班 | 0.325 | 18.97 | 6.16
19 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.258 | 219.68 | 56.68
20 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.277 | 56.086 | 15.52
21 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 5.958 | 82.166 | 489.57
22 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 0.258 | 120.786 | 31.16
23 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.103 | 38.97 | 4.02
24 | 99370040 | 平台作业升降车 | 提升高度9m | 台班 | 0.432 | 330.396 | 142.73
25 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 3.313 | 35.27 | 116.84
26 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.086 | 352.423 | 30.31
27 | 99450540 | LED显示屏 |  | m2 | 8.64 | 10000 | 86400
28 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 33.985 | 1 | 33.99
29 | 99450550 | 成品定制柜 |  | m2 | 9.24 | 1200 | 11088
30 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.103 | 59.56 | 6.15
31 | QTFY | 服务台 | 3000*1050*800 | 元 | 1 | 9500 | 9500
32 | QTFY | 仿真枇杷树 | H1800 | 株 | 1 | 2500 | 2500
33 | QTFY | 仿真柚子树 | H1800-2000 | 株 | 1 | 2500 | 2500
34 | QTFY | 仿真龙眼树 | H1800-2000 | 株 | 1 | 2500 | 2500
35 | QTFY | 仿真蕨类 | 50*45*45 | 株 | 15 | 300 | 4500
36 | QTFY | 仿真青苔 |  | m2 | 8.81 | 80 | 704.8
37 | QTFY | 定制沙发 | 一桌四椅 | 套 | 1 | 15000 | 15000
38 | QTFY | 成品屏风 | 2400*2400 | 套 | 1 | 3000 | 3000
39 | QTFY | 成品木格栅 |  | 块 | 1 | 500 | 500
40 | QTFY | 成品活动矮柜 | 2000*800*500 | 个 | 1 | 2000 | 2000
41 | QTFY | 成品亚克力展示柜 | 1200*500*1150 | 个 | 1 | 950 | 950
42 | QTFY | 成品亚克力展示柜 | 1200*500*600 | 个 | 1 | 830 | 830
43 | QTFY | 成品亚克力展示柜 | 1200*500*1250 | 个 | 1 | 1030 | 1030
44 | QTFY | 成品亚克力展示柜 | 700*500*650 | 个 | 1 | 550 | 550
45 | QTFY | 成品亚克力展示柜 | 700*500*650 | 个 | 1 | 810 | 810
46 | QTFY | 成品亚克力展示柜 | 700*500*700 | 个 | 1 | 630 | 630
47 | QTFY | 成品窗帘 |  | m | 33.66 | 150 | 5049
48 | QTFY | 石质软装柜 |  | 张 | 1 | 2000 | 2000
49 | QTFY | 黑钛不锈钢包边 |  | m | 7.95 | 200 | 1590
50 | QTFY | 企业文化墙 |  | m2 | 45.6 | 800 | 36480